| 资产名称 | 冷库压缩机 | 培训日期 | 2016年12月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 4TES -9，4NES-12，4HE-18 原有设备一套 | 培训部门 | 北京北方冷流制冷设备有限公司 技术部 |  |
| 维修维护检测项目 |  | 维修维护时间要求 |  | 维修维护服务提供方 |
| 压缩机冷凝器清洁程度 |  | 柳絮季节2天/次清扫 平时定期检查 |  | 自行维护□ 第三方□ |
| 压缩机冷凝器散热情况 |  | 春天柳絮季节2天/次 |  | 自行维护□ 第三方□ |
| 蒸发器翅片是否结霜情况 |  | 每7-10天观察 |  | 自行维护□ 第三方□ |
| 冷冻油回油与清澈度 |  | 新设备每60天检查 旧设备每30天检查 |  | 自行维护□ 第三方□ |
| 冷库照明度 |  | 库灯开启时观察 |  | 自行维护□ 第三方□ |
| 温控器显示情况 |  | 使用时观察 |  | 自行维护□ 第三方□ |
| 门体情况 |  | 定期检查 |  | 自行维护□ 第三方□ |
| 冷凝器翅片清洁度 |  | 自动 |  | 自行维护□ 第三方□ |
| 压缩机运转情况 |  | 每月观察 噪音是否增大或有杂质 |  | 自行维护□ 第三方□ |
| 压缩机组或蒸发器运行时噪音异常 |  | 每月观察 异常时，要停机报修 |  | 自行维护□ 第三方□ |

设备日常管理检修时间规划表

北京北方冷流制冷设备有限公司

技术部