## Sheet1
冷库调试验收报告
NO：
工程名称： |  |  |  | 调试日期： |  |  | 调试时间：
外界温度： |  | 制冷剂种类： |  | 机组型号： |  |  | 设计温度：
安装调试状况：
序号： | 检 查 内 容 |  |  | 状 况 |  |  | 备 注
1 | 库体外观是否完好 |  |  | YES | NO
2 | 制冷机组安装是否可靠 |  |  | YES | NO
3 | 冷媒管保温是否完好 |  |  | YES | NO
4 | 化霜水管是否畅通 |  |  | YES | NO
5 | 管道是否进行冲洗 |  |  | YES | NO
6 | 电器安装是否可靠 |  |  | YES | NO
7 | 充氮试验是否合格 |  |  | YES | NO
8 | 制冷剂充注量 |  |  | Kg
9 | 冷冻油补充量 |  |  | Kg
10 | 开机温度 |  |  | ℃
运行检测：
检测项目 时间 |  | 测 试 值 |  |  |  |  | 备 注
|  | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h
库温（℃）
机组运行电流（A）
冷风机运行电流（A）
吸气压力（MPa)
排气压力（MPa)
润滑油压力（MPa)
运行平稳性 |  | 平稳 |  |  | 不平稳
机房环境状况：
建议改善的问题：
经记忆双反验收合格后，作为冷库验收合格可投入使用的唯一凭证，不以参与验收的人员变动而失效。
调试人签字： |  |  |  |  | 验收人签字：
公司（盖章）： |  |  |  |  | 验收时间：