冷库使用注意事项

- 存取货物后,请立即关闭库门。

- 堆放货物时，严禁将货物堆放过高，阻挡冷风机进出风口。

- 冷风机化霜落水管严禁拉动。

- 库顶严禁堆物和站人。

- 严禁私自打开电控箱门和拨动箱内开关。

- 库体防止受物撞击。

- 风冷式冷凝机组进出风口严禁堆物阻挡。

- 制冷管道及电线管严禁搬动、碰撞、堆压、人踏。

- 遇到突然停电或漏电等线路故障时，请将电控箱内空气开关全部关闭，待正常后间

隔一定时间，再开启空气开关。

- 听闻异常持续噪声，请切断电源并报修。冷库内部禁止用水冲洗。

北京北方冷流制冷设备有限公司

技术部